| УТВЕРЖДАЮ Председатель Закупочной комиссии ЗАО «Тепломагистраль» ____________ Ю.М. Тавдидишвили от «09» декабря 2013 года |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ Председатель Закупочной комиссии ЗАО «Тепломагистраль» ____________ Ю.М. Тавдидишвили от «_____» ___________ 2013 года |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

по открытому запросу предложений

Предмет запроса предложений:

Приобретение электроприводов и блоков управления на запорную арматуру в павильоне №2 по адресу: Санкт-Петербург, сеть теплоснабжения от Северо-Западной ТЭЦ, сооружение 1, литера А.

Санкт-Петербург 2013 год

- Приглашение к участию в открытом запросе предложений

  - Уважаемые господа! Закрытое акционерное общество «Тепломагистраль» (далее — Заказчик) настоящим приглашает принять участие в открытом запросе предложений, предмет которого, дата и время проведения указаны в информационной карте.

  - Информация о запросе предложений размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте www.teplomagistral.ru.

  - Для участия в открытом запросе предложений все заинтересованные лица должны изучить условия настоящей процедуры закупки, своевременно подготовить и подать заявку и все необходимые документы (Предложение), согласно требованиям, в порядке и на условиях, установленных в настоящей документации.

  - Поданные заявки будут рассмотрены и оценены Закупочной комиссией Заказчика в соответствии с критериями и в порядке, указанными в документации закупки. По результатам оценки будет определена наилучшая заявка.

  - С участником закупки, который по результатам запроса предложений будет признан победителем, будет заключен договор на условиях проекта договора, прилагаемого  в настоящей документации, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником в заявке.

  - Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым такое действие может принести убытки.

- Термины и определения

  - Организатор закупки (далее - Заказчик) – организация, проводящая закупку в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

  - Закупочная Комиссия Заказчика (далее – Комиссия)  – коллегиальный орган, сформированный для принятия решения о победителе закупочной процедуры.

  - Документация о запросе предложений – настоящий комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в закупке Участником размещения заказа, а также об условиях заключаемого по результатам закупки договора.

  - Заявка на участие в запросе предложений (далее - Заявка) – комплект документов, содержащий предложение Участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, которые установлены документацией о закупке.

  - Извещение о проведении запроса предложений (далее – Извещение) – объявление (уведомление) о проведении запроса предложений и его существенных условиях. Извещение размещается на официальном сайте и сайте Заказчика не менее чем за 10 календарных дней до даты окончания приема заявок.

  - Участник запроса предложений (далее - Участник) – юридическое или физическое лицо, выразившее заинтересованность в участии в закупке путем направления Заказчику заявки на участие в закупке.

  - Победитель запроса предложений – участник запроса предложений, предложивший лучшие условия исполнения договора по совокупности критериев, объявленных в документации по запросу предложений и признанный закупочной комиссией победителем.

- правовой статус процедуры и документов

  - Процедура открытого запроса предложений не является конкурсом,  аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура открытого запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и  не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

  - Процедура открытого запроса предложений не является запросом котировок.

  - Извещение и документация является приглашением делать оферты.

  - Организатор не имеет обязанности заключения договора по результатам настоящей процедуры закупки.

  - Во всем, что не урегулировано извещением и документацией стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

- Правила проведения запроса предложений

  - При организации и осуществлении закупочной деятельности Заказчик основывается на нормах Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ЗАО «Тепломагистраль», утвержденного 14.08.2012 года (далее Положение), а также иных локальных нормативных актах, организационно-распорядительных документах Заказчика.

  - В закупке может принять участие любое лицо, своевременно подавшее заявку и все необходимые документы согласно размещенной на официальном сайте и сайте Заказчика документации о проведении запроса предложений, в том числе  согласно извещению о проведении запроса предложений (далее – документации о проведении запроса предложений).

  - Документация о проведении запроса предложений, размещается на сайте организации не менее чем за 10 календарных дней до даты окончания срока приема заявок.

  - Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений, разместив об этом сообщение на сайте организации.

  - Заказчик вправе внести изменения в документацию о проведении запроса предложений. В случае, если изменения в документацию о проведении запроса предложений внесены Заказчиком позднее чем за пять дней до даты окончания приема заявок, срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте внесенных изменений до даты окончания приема заявок такой срок составлял не менее чем пять дней.

  - Комиссия определяет победителя среди тех участников, чьи заявки отвечают требованиям, предъявляемым Заказчиком при условии, когда данный претендент предложил лучшие условия исполнения договора (Сроки, объемы и качество выполняемых работ).

  - Участник  обязан изучить документацию о проведении запроса предложений, включая все инструкции, условия, требования, формы и приложения. Непредставление полной информации, требуемой в документации закупки, представление недостоверных, противоречивых сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям по оформлению, содержащимся в документации может привести к отклонению заявки Участника.

  - Каждый Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку. В случае, если участник подал более одной заявки, все заявки данного Участника закупки отклоняются без рассмотрения.

  - Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а Заказчик, не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов запроса предложений.

  - Запрос предложений признается несостоявшимся в следующих случаях:

    - подана только одна заявка или на основании результатов рассмотрения заявок участников закупки принято решение о допуске к участию в запросе предложений только одного  Участника закупки. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником запроса предложений, в случае соответствия его заявки требованиям документации;

    - не подано ни одной Заявки на участие в запросе предложений;

    - на основании результатов рассмотрения заявок или по результатам оценки и сопоставления заявок принято решение об отклонении всех заявок участников запроса предложений.

  - В случаях, если запрос предложений признается несостоявшимся, Заказчик вправе:

    - отказаться от проведения повторной процедуры закупки, в случае если утрачена потребность в закупке предполагаемого предмета договора;

    - объявить о проведении повторного запроса предложений. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса предложений;

    - принять решение о заключении договора с единственным участником запроса предложений. При этом Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены договора, представленной в Предложении, без изменения иных условий договора и Предложения и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров;

    - принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

- Требования к Участникам запроса предложений

  - Соответствие Участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом настоящего запроса предложений.

  - Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица).

  - В отношении Участника закупки не должна быть введена ни одна из процедур несостоятельности (банкротства).

  - Участник закупки не должен быть признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

  - Участник закупки не должен являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа;

  - Деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена, в том числе в порядке, предусмотренном КоАП РФ;

  - Правоспособность иностранного участника закупки не должна быть ограничена судом и (или) административными органами государства по месту его нахождения и (или) ведения деятельности, а также в Российской Федерации; такой  участник закупки не должен являться неплатежеспособным, в отношении него не должна проводиться процедура банкротства или ликвидации.

  - Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в предусмотренных Федеральными законами 94-ФЗ и 223-ФЗ реестрах недобросовестных поставщиков.

  - Участник закупки должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые).

  - Предоставление Участником закупки ложной информации для определения соответствия участника требованиям документации о проведении запроса предложений является причиной отклонения заявки такого участника.

- Порядок проведения открытого запроса предложений

  - Документация о проведении запроса предложений размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте www.teplomagistral.ru и доступна для просмотра любому лицу.

  - Заявка, подготовленная Участником закупки, должна быть написана на русском языке. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная претендентом, может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться точный нотариально заверенный перевод на русском языке.

  - Заявка предоставляется в одном экземпляре в письменном виде. Все листы заявки на участие в закупочной процедуре должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью участника размещения заказа. Заявка на участие в закупочной процедуре должна содержать опись входящих в ее состав документов.

  - Заявки должны быть доставлены не позднее времени и даты, указанной в информационной карте. Заказчик может продлить срок подачи  заявок, внеся дополнение в документацию о запросе предложений.

  - Участник, подавший заявку на участие в запросе предложений вправе изменить или отозвать свою заявку. Оформление заявки, заменяющей ранее представленную заявку, производится в соответствии с установленным порядком подачи заявок.

  - Все поступившие заявки, включая ответы претендентов на запросы Комиссии, становятся собственностью Заказчика, и возврату Участникам закупки не подлежат.

  - Перечень сведений и документов, входящих в состав заявки Участника закупки, указан в Информационной карте

  - Цена договора, содержащаяся в заявке, должна быть выражена в рублях.

  - Если Участник закупки предложит цену договора ниже объявленной в документации более чем на 25 %, он должен приложить письменное обоснование (расчет) такого снижения цены.

  - Заявка Участника должна быть действительна не менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем вскрытия конвертов Участников. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения заявки.

  - Прием заявок осуществляется по адресу: 191186, Россия, Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д.14, лит. А, пом. 15Н, до срока указанного в Информационной карте.

  - Рассмотрение заявок осуществляет Комиссия в сроки, указанные в информационной карте.

  - Заказчик вправе запросить у Участника закупки разъяснения положений поданной им заявки (документов и сведений в составе заявки).

  - Оценку заявок осуществляет Комиссия в сроки, установленные в информационной карте. Комиссия вправе привлекать к данному процессу экспертов, любых других лиц, которых сочтет необходимым.

  - Комиссия оценивает и сопоставляет заявки, которые не были отклонены по результатам рассмотрения, в соответствии с критериями и в порядке, указанными в документации о запросе предложений.

  - По результатам заседания комиссии оформляется протокол о результатах проведенного запроса предложений. Протокол о результатах проведенного запроса предложений размещается на сайте организации в течение трех дней со дня подписания данного протокола.

- Заключение Договора

  - Договор должен быть заключен с Победителем запроса предложений в течение 5(пяти) рабочих дней с даты подведения итогов закупки.

  - Победитель считается уклонившимся от заключения договора, если:

    - не подписал договор в сроки и в порядке указанные в документации;

    - не предоставил документы, необходимые для заключения договора;

    - нарушил иные условия документации о проведении запроса предложений в части порядка и условий заключения договора.

  - В случае если Победитель запроса предложений не подписал договор в установленный срок, Заказчик вправе заключить договор с другим Участником закупки, занявшим при проведении запроса предложений 2 место по степени предпочтительности по результатам ранжировки.

- Информационная карта открытого запроса предложений

  - Условия проведения открытого запроса предложений — информационная карта — является неотъемлемой частью настоящей документации и дополнением к инструкции по подготовке заявок на участие в запросе предложений.

  - В случае противоречия между положениями настоящей документации и информационной карты последние имеют преобладающую силу.

| Организатор запроса предложений | Закрытое акционерное общество «Тепломагистраль». Место нахождения Организатора размещения заказа: 191186, Россия, Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д.14, лит. А, пом. 15Н. Почтовый адрес Организатора размещения заказа: 191186, Россия, Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д.14, лит. А, пом. 15Н. Адрес электронной почты Организатора размещения заказа: ubalakshina@gmail.com Номер контактного телефона/факса Организатора размещения заказа: (812)314-89-14/ (812)314-72-21 Контактное лицо: Балакшина Юлия Валерьевна |
| --- | --- |
| Предмет запроса предложений | Приобретение электроприводов и блоков управления на запорную арматуру в павильоне №2 по адресу: СПб, сеть теплоснабжения от Северо-Западной ТЭЦ, сооружение 1, литера А |
| Место проведения закупки | 191186, Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д.14, лит.А, пом.15Н. |
| Дата и время начала и окончания подачи Предложений Участников | Начало подачи заявок на участие в запросе предложений: С «09» декабря 2013 года 15:00 Окончание подачи заявок на участие в запросе предложений: До «19» декабря 2013 г. 10:00 Документация подается в запечатанном конверте по почте или курьером. Датой получения документации считается дата поступления конверта в офис ЗАО «Тепломагистраль». |
| Место и дата вскрытия конвертов с заявками Заказчиком | 191186, Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д.14, лит. А, пом.15Н. «19» декабря 2013г. 12:00 |
| Место и дата рассмотрения заявок | 191186, Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д.14, лит. А, пом.15Н. «20» декабря 2013г. 10:00 |
| Место и дата оценки заявок | 191186, Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д.14, лит. А, пом.15Н. «20» декабря 2013 г. 13:00 |
| Начальная (максимальная) цена Договора | 547 770,44 рублей с учетом НДС |
| Срок договора | С момента заключения по апрель 2014 года |
| Валюта | В рублях Российской Федерации |
| Форма оплаты | Безналичный расчет |
| Обеспечение обязательств | Не требуется |
| Условия оплаты | - 50% от стоимости Товара - аванс в течение 5 рабочих дней со дня получения от Продавца счета на внесение аванса, - оставшиеся 50% от стоимости Товара - в течение 5 рабочих дней от получения от Продавца уведомления о готовности Товара к отгрузке и счета. |
| Срок поставки товара | Максимальный срок поставки оборудования - 30 апреля 2014 года |
| По квалификации | Выдача гарантии на электроприводы 12 месяцев |
| Состав заявки | - Письмо о подаче оферты (Приложение № 1), подписанное руководителем, главным бухгалтером и заверенное печатью организации; - Анкета Участника запроса предложений – общие сведения об организации (Приложение № 2); - Технико-коммерческое предложение (оригинал); - Копия Устава организации (со всеми изменениями и дополнениями); - Копия1 Свидетельства о государственной регистрации юридического лица; - Копия1 Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; - Копия1 Свидетельств о внесении изменений в реестр юридических лиц; - Копия1 выписки из ЕГРЮЛ; - Копии1 приказов о назначении на должности директора и главного бухгалтера; - Копии1 действующих лицензий и/или допусков на осуществление соответствующего вида деятельности; - Сведения об отсутствии невыполненных обязательств перед государственными внебюджетными фондами РФ и бюджетами всех уровней; - Сведения о не проведении в отношении Участника закупки процедуры банкротства; - Справка1 о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (Приложение №3); - Проект Договора (Приложение №4). |
| Критерии оценки | - 80% - цена договора. Заявка, имеющая наименьшую цену, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению их цены к наилучшей цене в соответствии с формулой: Бi = (Зl / Зi)*Бm, - 10% - опыт выполнения аналогичных работ. Наибольшая сумма цен договоров (по завершенным работам), заключенным за 2010-2012 гг., на выполнение работ, аналогичных предмету закупки, признается лучшей. Такой заявке присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально в соответствии с формулой: Бi = (Зi/ Зl)*Бm, - 5% - сроки поставки оборудования, Заявка, имеющая наименьший срок поставки оборудования признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению их цены к наилучшей цене в соответствии с формулой: Бi = (Зl / Зi)*Бm, - 5% - отсутствие протокола разногласий, где Бi – балл присваиваемый i-той заявке; Зi – значение показателя в i-той заявке; З1 – значение показателя, признанного наилучшим; Бm – весовое значение балла по критерию. |
| Перечень и условия выполняемых работ | В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 5) |

## Приложение №1

## к документации о проведении запроса предложений

На бланке организации

Дата, исх. номер

Организатору закупки:

ЗАО «Тепломагистраль»

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении запроса предложений, опубликованное [указывается источник и дата публикации], и Документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

__________________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу: ________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на:_____________________________________________________

(предмет договора)

на условиях и в соответствии с проектом договора, технико-коммерческим предложением являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму:

| Итоговая стоимость предложения без НДС, руб. | _________________________________ (итоговая стоимость, рублей РФ, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того НДС, руб. | _________________________________ (НДС по итоговой стоимости, рублей) |
| итого с НДС, руб. | _________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_________________года.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Анкета участника запроса предложений на ____ листах;

- Проект договора на _____ листах

- Технико-коммерческое предложение на оказание услуг на ____ листах;

- Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров на ___ листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям  на __ листах.

__________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

## Приложение №2

к документации о проведении запроса предложений

АНКЕТА УЧАСТНИКА

| Наименование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-правовая форма |  |  |  |
| Свидетельство о регистрации | № |  | от |
|  | Выдано |  |  |
| Лицензия, свидетельства СРО (если есть) | № | от |  |
|  | Выдана |  |  |
| Адрес регистрации |  |  |  |
| Фактический адрес |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |
| Контактные телефоны |  |  |  |
| Факс, адрес электронной почты |  |  |  |
| Налоговая инспекция |  |  |  |
| Наличие собственной службы безопасности |  |  |  |

Банковские реквизиты:

| № расчетного счета |  |
| --- | --- |
| Название банка |  |
| № корреспондентского счета |  |
| БИК |  |
| ИНН, ОГРН, ОКПО организации |  |
| КПП |  |

Руководитель:

| Ф.И.О. |  |
| --- | --- |
| Должность |  |
| Телефон |  |

Контактное лицо участника закупки

| Ф.И.О. |  |
| --- | --- |
| Должность |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Телефон |  |

Главный бухгалтер:

| Ф.И.О. |  |
| --- | --- |
| Телефон |  |

Заместитель Главного бухгалтера:

| Ф.И.О. |  |
| --- | --- |
| Телефон |  |

- Гарантируем достоверность представленной нами в анкете информации и подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

- Подтверждаем сведения об отсутствии невыполненных обязательств перед государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и бюджетами всех уровней.

- Подтверждаем, что против нашей организации не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.

- Согласны с тем, что в случае если нами не представлены, неполно или неправильно оформлены документы и формы, требуемые документацией о проведении запроса предложений, в том числе настоящая форма, организация не будет допущена к участию в закупке.

дата: "     "      2013 г.

Руководитель				___________________ /     /

М.П.

Приложение №3

к документации о проведении запроса предложений

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора с учетом НДС, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый год [указать год, например «2011»] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый год [указать год, например «2012»] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за |  |  |  |  | х |

Обращаем внимание, что в данную форму включается информация только по завершенным работам.

Заказчик рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

____________________________________

(подпись, М.П.)

## Приложение №4

к документации о проведении запроса предложений

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

______________ 						                                                    		      ______________ 2013 года

___________________, именуемое в  дальнейшем «Продавец», в лице _______________________ действующего на основании __________ и ЗАО «Тепломагистраль», именуемое в  дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального директора – финансового директора Тавдидишвили Юзы Михайловича, действующего на основании доверенности № 5 от 20 марта 2013 года, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

- 1. Предмет договора

  - Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Товар, определенный  в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.

  - Спецификация к настоящему Договору содержит следующие условия:

    - наименование, количество Товара;

    - цена за единицу Товара, общую стоимость Товара по Спецификации, порядок и способ оплаты;

    - комплектность, требования к таре и упаковке поставляемого Товара;

    - способы, сроки поставки Товара, а также иные существенные условия поставки, не согласованные сторонами непосредственно в  тексте настоящего договора;

    - наименование и реквизиты, в том числе отгрузочные, Грузоотправителя и Грузополучателя, если ими не являются Продавец и Покупатель;

    - перечень необходимой документации к поставляемому Товару.

  - Покупатель может в одностороннем порядке путём направления Продавцу письменного уведомления отменить поставку Товара, указанного в Спецификации, подписанной Сторонами. Отмена может быть произведена в течение 2 (двух) недель (14 календарных дней) с момента подписания Спецификации обеими Сторонами. Спецификация считается отменённой с момента получения Продавцом письменного уведомления. Денежные средства, уплаченные в качестве аванса по отмененной Спецификации, возвращаются Покупателю в течение 5 рабочих дней.

Покупатель может изменить номенклатуру (наименование) Товара, подлежащего поставке по Спецификации, подписанной	 Сторонами, путём направления Продавцу письменного уведомления. Замена Товара может быть произведена в течение 2 (двух) недель (14 календарных дней) с момента подписания Спецификаций обеими Сторонами. В письменном уведомлении указываются сроки поставки и цена заменённого Товара. Спецификация считается изменённой с момента получения Покупателем письменного уведомления Продавца о принятии изменений. Изменение Спецификации оформляется приложением к Договору и подписывается обеими Сторонами.

По истечении 2 (двух) недель (14 календарных дней) с момента подписания Спецификации она может быть отменена/изменена только по взаимному согласию Сторон.

# 2. Цена

2.1.	Общая стоимость поставляемого по настоящему договору Товара указана в Спецификации и составляет _____________________, в том числе НДС по ставке 18 % в размере _________________________.

2.2. 	Валютой расчетов по настоящему Договору является российский рубль.

2.3.	Цена Товара, указанная в Российских рублях, при существенных изменения курса рубля к Евро (более 5% в течение срока поставки), может быть изменена по соглашению Сторон, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Если на момент такого изменения курсов валют стоимость Товара оплачена полностью, цена Товара не может быть увеличена.

# 3. Качество

3.1.	Продавец гарантирует соответствие продаваемого Товара ГОСТам, ТУ, стандартам, предусмотренным для данного вида Товара, условиям настоящего Договора, техническим параметрам, описанию, указанным в Спецификации.

# 4. Упаковка и Маркировка

4.1.   Товар упаковывается для сухопутной транспортировки груза и маркируется в соответствии с  указаниями Покупателя (при необходимости).

4.2.   Упаковка изделий гарантирует их сохранность в пути следования при условии соблюдения правил транспортировки и требований маркировки тары, а также инструкций по эксплуатации.

4.3.	Тара является невозвратной.

# 5. Передача и Прием Товара

5.1.	Товар считается переданным  Продавцом  и принятым  Покупателем при соответствии количества передаваемого Товара по объему  (массе брутто) и числу мест, указанных в накладной.

5.2.	Право собственности на передаваемый Товар и риски случайной гибели переходят от Продавца к Покупателю с даты передачи Товара Покупателю или его представителю (Перевозчику, Грузополучателю), указанной на товарной (товарно-транспортной) накладной.

  - Ошибочно поставленный Товар  подлежит  возврату за счет Продавца.

  - Продавец одновременно с Товаром передает Покупателю товаросопроводительные документы, требуемые согласно действующему законодательству и настоящему Договору. Представитель Покупателя обязан проверить наличие таких документов и в случае отсутствия какого-либо из них потребовать немедленной доукомплектации.

  - В случае обнаружения отсутствия какого-либо документа или ошибочных сведений в документах после получения Товара Продавец в кратчайшие сроки представляет требуемый документ или вносит необходимые исправления.

  - Представитель Покупателя одновременно с принятием партии Товара обязан подписать товарные накладные, заверить их печатью и вернуть 1 экземпляр Продавцу. В случае отсутствия печати полномочный представитель Покупателя (грузополучателя) должен приложить доверенность или иной документ установленной формы, подтверждающий право подписания товарно-транспортных документов и получения Товара. В случае непредставления указанных документов, представитель Продавца вправе отказаться от передачи Товара Покупателю.

  - При получении товаров Покупатель обязан проверить соответствие наименования, ассортимента, количества, качества и внешнего вида Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также, в случае доставки Товара силами транспортной организации, принять Товар с соблюдением правил, предусмотренных законодательными актами, регулирующими деятельность транспортных компаний.

  - В случае обнаружения при приемке Товара расхождений в наименовании, ассортименте, количестве и качестве Товара, Покупатель обязан внести соответствующие исправления  в товарную (товарно-транспортную) накладную и заверить их подписью лиц, ответственных за передачу Товара от имени Продавца, приемку Товара от имени Покупателя и печатью Покупателя или составить Акт несоответствия поставленного Товара сопроводительным документам. При отсутствии исправлений в товаросопроводительных документах и Акта несоответствия поставленного Товара сопроводительным документам, Продавец признается надлежащим образом исполнившим обязательства по поставке Товара, и Покупатель не вправе в дальнейшем заявлять претензии по несоответствию количества, наименования и ассортимента поставленного Товара.

  - Покупатель вправе в течение 20 (двадцати) дней с момента получения Товара в письменной форме заявить  Продавцу о несоответствиях или недостатках  Товара, которые невозможно было обнаружить в момент получения Товара с приложением Акта несоответствия поставленного Товара сопроводительным документам. При отсутствии в вышеуказанный срок Акта несоответствия поставленного Товара сопроводительным документам, Продавец признается надлежащим образом исполнившим обязательства по поставке Товара, и Покупатель не вправе в дальнейшем заявлять претензии по поставке Товара за исключением гарантийных случаев, указанных в п. 9 настоящего Договора.

# Уведомление об отгрузке

  - Продавец должен известить Покупателя о готовности Товара к отгрузке не позднее, чем за 48 часов до начала отгрузки по электронной почте и/или по факсу, указанным в настоящем Договоре, с указанием: места получения груза, схемы проезда, контактного лица и часов работы склада.

  - Покупатель должен дать письменное подтверждение Продавцу о готовности принять Товар. Без наличия этого подтверждения отгрузка Товара не производится. В качестве подтверждения Покупатель высылает Продавцу факс с указанием: Номера транспортного средства, фамилии экспедитора и ожидаемой даты приезда.

# Порядок оплаты

  - Оплата производится в следующем порядке:

- 50% от стоимости Товара - аванс в течение 5 рабочих дней со дня получения от Продавца счета на внесение аванса,

- оставшиеся 50% от стоимости Товара - в течение 5 рабочих дней от получения от Продавца уведомления о готовности Товара к отгрузке и счета.

  - Ошибки, пропуски или задержки в получении счетов от Продавца (включая, в частности, расхождения между счетом, упаковочным листом и/или Договором) квалифицируется в качестве задержки платежа Продавцом и не влекут ответственности Покупателя за просрочку платежа.

# Сроки отгрузки

  - Отгрузка Товара в течение периода действия Договора производится в порядке и сроки, указанные в Спецификации.

# Гарантия

  - В случае если Товар, проданный по настоящему Договору, не соответствует требуемым техническим условиям и стандартам или обнаруживает дефекты, исключая естественный износ, в течение 12 месяцев с начала эксплуатации (но не свыше 18 месяцев с даты получения Покупателем), такой Товары подлежит незамедлительному ремонту или замене за счет Продавца (по выбору Покупателя).

# Форс-мажор

10.1.	Если по причине форс-мажора любая из договаривающихся Сторон оказывается неспособной выполнять любые из своих обязательств по настоящему Договору, и, если такая Сторона незамедлительно подает другой Стороне письменное уведомление о таком форс-мажоре, то тогда обязательства Стороны, подающей такое уведомление, приостанавливаются в той мере, в какой это требует такой форс-мажор и на такой период времени, пока он сохраняется, при условии, что Сторона, подающая такое уведомление, с разумной оперативностью приложила все возможные усилия по исправлению такого форс-мажора. Термин "форс-мажор" для целей настоящего документа означает любые причины, неподконтрольные затронутой ими Стороне, такие, как обстоятельства непреодолимой силы: восстания, мятежи, забастовки, стачки, пожары, взрывы, наводнения, замена действующего законодательства, эмбарго, распоряжения или акты гражданских или военных властей и прочие причины аналогичного  характера, подтвержденные свидетельством  соответствующей торгово-промышленной палаты. По прекращении события форс-мажора Сторона, подавшая первоначальное уведомление, вновь незамедлительно уведомляет другую Сторону о таком прекращении в течение 5-и рабочих дней.

  - Уведомление направляется по адресам, указанным в п.14. Договора.

- Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

11.1	За нарушение срока, указанного в пункте 8.1 настоящего Договора, Продавец уплачивает Покупателю пени в размере 0,15% от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10% такой стоимости. Начисление  пени  производится только  по письменному требованию  Покупателя и письменному признанию пени Продавцом с даты, указанной в требовании.  Покупатель вправе в одностороннем порядке уменьшить размер пени путем направления уведомления   с даты, указанной в  уведомлении.

11.2	Уплата неустойки не освобождает Продавца от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

11.3	За нарушение сроков оплаты поставляемого товара (кроме аванса) согласно п. 7.1 Договора Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,15% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы. Уплата пени не освобождает Покупателя от выполнения своих обязательств по настоящему Договору. Порядок признания пени Покупателем аналогичен указанному в п.11.1. Договора.

11.4	Покупатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать уплаченной за Товар денежной суммы в следующих случаях:

- однократное нарушение срока поставки Товара;

- нарушение гарантий Продавца, установленных  Договором;

- Товар, проданный по Договору, не соответствует требуемым техническим условиям и стандартам или обнаруживает дефекты, исключая естественный износ, в течение гарантийного срока, указанного в пункте 9.1. Договора.

При этом Продавец обязан перечислить уплаченную за Товар сумму на расчетный счет Покупателя не позднее 5 (пяти) дней с момента получения уведомления об этом. В случае нарушения срока возврата денежных средств, Покупатель имеет право потребовать от Продавца уплаты пени из расчета 0,15% от неперечисленной суммы за каждый день просрочки. Кроме того, Покупатель имеет право потребовать от Продавца уплаты штрафа в размере 10% от стоимости непоставленного Товара.

# Арбитраж

12.1.	В случае возникновения споров по вопросам исполнения настоящего Договора или в связи с ним, Сторонами предусматривается претензионный порядок урегулирования споров. Сторона, у которой возникли основания для предъявления претензии, должна предъявить претензию в письменном виде с приложением обосновывающих документов. Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ в течение 10-ти календарных дней с момента ее получения.

Различные споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае недостижения соглашения, в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

  - Никакие поправки, изменения или дополнения настоящего Договора не имеют обязательной силы, если не оформлены письменно, не подписаны уполномоченным должностным лицом или его представителем.

# Прочие условия

13.1.	Приемка Товара по качеству и количеству может быть осуществлена Покупателем с участием эксперта торгово-промышленной палаты, акты которой будут обязательными для Сторон и третьих лиц.

13.2  Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней информировать друг друга об  изменении банковских реквизитов, реквизитов отгрузки и других условий, предусмотренных  настоящим Договором, в письменном виде.

13.3  Документы, переданные по факсу или электронной почте одной из Сторон, имеют полную юридическую силу до получения их оригиналов и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в Арбитражном суде, при этом, оригиналы всех документов должны передаваться в срок, не превышающий 2 (двух) недель.

13.4 Срок действия Договора - один год с момента подписания его обеими Сторонами.

13.5. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 (один) экземпляр для Продавца и 1 (один) экземпляр для Покупателя.

# Адреса и реквизиты Сторон

| ПОКУПАТЕЛЬ: Адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, дом 14, литер А, пом. 15Н Телефон: 314-89-14, 571-06-46, 571-19-38 Факс: 314-72-21 E-mail: 3147221@mail.ru | ПРОДАВЕЦ: |
| --- | --- |
| Банковские реквизиты: Р/с 40702810039040001189 в Филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург К/с 30101810200000000704 БИК 044030704 ОКПО 72466968 ИНН 7814302758 КПП 784101001 ОГРН 1047855026944 |  |

Заместитель генерального директора –

финансовый директор

________________(Ю.М. Тавдидишвили)			________________ (_______________)

М.П.								М.П.

Приложение № 1 к проекту договора

Спецификация

|  |  |  |  |  |  |  |  | Валюта: руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Mmax, Нм | Наименование товара | Ед. изм. | Колич. | Цена без НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС |  |
| 1 | 120 | Электропривод АУМА SA 10.2 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 120 | Электропривод АУМА SA 10.2/VZ 4.3 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 1200 | Электропривод АУМА SG 12.1 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 150 | Электропривод АУМА SG 05.1 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |

Всего по спецификации: __________________________________________________________

Технические параметры Товара:

| № | Mmax, Нм | КОМ № редуктора | Наименование оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 13026852 | SA 10.2 | 1 |
| 2 | 120 | 13026852 | SA 10.2 / VZ 4.3 | 1 |
| 3 | 1200 | - | SG 12.1 | 1 |
| 4 | 1200 | - | SG 12.1 | 1 |
| 5 | 150 | - | SG 05.1 | 1 |
| 6 | 150 | - | SG 05.1 | 1 |

| Позиция №: |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование: |  | SA 10.2 (Выходная скорость – 45 об/мин) |  |
| Количество (шт.): |  | 1 |  |
| Список опций |  |  |  |
| № | Название | Значение | Код |
| 1 | Тип электрического присоединения | S0-105 (1-M20, 1-M25, 1-M32) | S0-105 |
| 2 | Климатическое исполнение | Стандартное (-40+80) | -40+80 |
| 3 | Присоединительный фланец | F10 | F10 |
| 4 | Напряжение питания двигателя | 380В-3-50 | 380В |
| 5 | Степень герметичности оболочки | IP 68 | IP68 |
| 6 | Защита от коррозии | KS | KS |
| 7 | Режим работы мотора | S2-15min | S2-15min |
| 8 | Концевые выключатели | Сдвоенные концевые выключатели | 8.2 |
| 9 | Моментные выключатели | Стандартные моментные выключатели | 6 |
| 10 | Механический указатель положения | Механический указатель положения | 11 |
| 11 | понижающий редуктор | Понижающий редуктор (необходимо указание количества оборотов) | 10.1 |
| 12 | Тип выходного вала | Втулка В3 | В3 |
| 13 | Дистанционный датчик положения | Электронный датчик положения RWG 4-х проводная система, питание 24В +/-15%, сглаженное. Выход 4-20 мА | RWG |
| 14 | Кабельные вводы | (1хМ20,1хМ25,1хМ32) | 3 шт. |
| Позиция №: |  | 2 |  |
| Оборудование: |  | SA 10.2 (Выходная скорость – 45 об/мин) |  |
| Количество (шт.): |  | 1 |  |
| Базовая цена (евро): |  |  |  |
| Список опций |  |  |  |
| № | Название | Значение | Код |
| 1 | Тип электрического присоединения | S0-105 (1-M20, 1-M25, 1-M32) | S0-105 |
| 2 | Климатическое исполнение | Стандартное (-40+80) | -40+80 |
| 3 | Присоединительный фланец | F10 | F10 |
| 4 | Напряжение питания двигателя | 380В-3-50 | 380В |
| 5 | Степень герметичности оболочки | IP 68 | IP68 |
| 6 | Защита от коррозии | KS | KS |
| 7 | Режим работы мотора | S2-15min | S2-15min |
| 8 | Концевые выключатели | Сдвоенные концевые выключатели | 8.2 |
| 9 | Моментные выключатели | Стандартные моментные выключатели | 6 |
| 10 | Механический указатель положения | Механический указатель положения | 11 |
| 11 | понижающий редуктор | Понижающий редуктор (необходимо указание количества оборотов) | 10.1 |
| 12 | Тип выходного вала | Втулка В3 | В3 |
| 13 | Дистанционный датчик положения | Электронный датчик положения RWG 4-х проводная система, питание 24В +/-15%, сглаженное. Выход 4-20 мА | RWG |
| 14 | Кабельные вводы | (1хМ20,1хМ25,1хМ32) | 3 шт. |
| Позиция №: |  | 2 |  |
| Оборудование: |  | VZ 4.3 |  |
| Количество (шт.): |  | 1 |  |
| Список опций |  |  |  |
| № | Название | Значение | Код |
| 1 | Климатическое исполнение | Стандартное (-40 +60) | -40 +60 |
| 2 | Степень герметичности оболочки | IP 67 | IP 67 |
| 3 | Защита от коррозии | KN | KN |
| Позиция №: |  | 3 |  |
| Оборудование: |  | SG 12.1 (Тзакр. – 63 сек) |  |
| Количество (шт.): |  | 1 |  |
| Список опций |  |  |  |
| № | Название | Значение | Код |
| 1 | Тип электрического присоединения | S-105 (1-M20,1-M25,1-M32) | S-105 |
| 2 | Климатическое исполнение | Стандартное (-40 +60) | -40 +60 |
| 3 | Присоединительный фланец | F12 | F12 |
| 4 | Напряжение питания двигателя | 380В-3-50 | 380В |
| 5 | Степень герметичности оболочки | IP 67 | IP67 |
| 6 | Защита от коррозии | KN | KN |
| 7 | Обработка втулки | необработанная | UN |
| 8 | Угол поворота | Стандартный угол поворота - 90° (80°-110° по запросу) | 90° (80°-110°) |
| 9 | Режим работы мотора | S2-15min | S2-15min |
| 10 | Длина втулки | Стандартная | st |
| 11 | Концевые выключатели | Стандартные концевые выключатели | 8 |
| 12 | Моментные выключатели | Стандартные моментные выключатели | 6 |
| 13 | Кабельные вводы | (1-M20,1-M25,1-M32) | 3 шт. |
| Позиция №: |  | 4 |  |
| Оборудование: |  | SG 12.1 (Тзакр. – 63 сек) |  |
| Количество (шт.): |  | 1 |  |
| Список опций |  |  |  |
| № | Название | Значение | Код |
| 1 | Тип электрического присоединения | S-105 (1-M20,1-M25,1-M32) | S-105 |
| 2 | Климатическое исполнение | Стандартное (-40 +60) | -40 +60 |
| 3 | Присоединительный фланец | F12 | F12 |
| 4 | Напряжение питания двигателя | 380В-3-50 | 380В |
| 5 | Степень герметичности оболочки | IP 67 | IP67 |
| 6 | Защита от коррозии | KN | KN |
| 7 | Обработка втулки | необработанная | UN |
| 8 | Угол поворота | Стандартный угол поворота - 90° (80°-110° по запросу) | 90° (80°-110°) |
| 9 | Режим работы мотора | S2-15min | S2-15min |
| 10 | Длина втулки | Стандартная | st |
| 11 | Концевые выключатели | Стандартные концевые выключатели | 8 |
| 12 | Моментные выключатели | Стандартные моментные выключатели | 6 |
| 13 | Кабельные вводы | (1-M20,1-M25,1-M32) | 3 шт. |
| Позиция №: |  | 5 |  |
| Оборудование: |  | SG 05.1 (Тзакр. – 11 сек) |  |
| Количество (шт.): |  | 1 |  |
| Список опций |  |  |  |
| № | Название | Значение | Код |
| 1 | Тип электрического присоединения | S-105 (1-M20,1-M25,1-M32) | S-105 |
| 2 | Климатическое исполнение | Стандартное (-40 +60) | -40 +60 |
| 3 | Присоединительный фланец | F07 | F07 |
| 4 | Напряжение питания двигателя | 380В-3-50 | 380В |
| 5 | Степень герметичности оболочки | IP 67 | IP67 |
| 6 | Защита от коррозии | KN | KN |
| 7 | Обработка втулки | обработка под квадрат | SG |
| 8 | Угол поворота | Стандартный угол поворота - 90° (80°-110° по запросу) | 90° (80°-110°) |
| 9 | Режим работы мотора | S2-15min | S2-15min |
| 10 | Длина втулки | Стандартная | st |
| 11 | Концевые выключатели | Стандартные концевые выключатели | 8 |
| 12 | Моментные выключатели | Стандартные моментные выключатели | 6 |
| 13 | Кабельные вводы | (1-M20,1-M25,1-M32) | 3 шт. |
| 14 | Переходник на NAVAL | DN 40-50 | DN 40-50 |
| Позиция №: |  | 6 |  |
| Оборудование: |  | SG 05.1 (Тзакр. – 11 сек) |  |
| Количество (шт.): |  | 1 |  |
| Список опций |  |  |  |
| № | Название | Значение | Код |
| 1 | Тип электрического присоединения | S-105 (1-M20,1-M25,1-M32) | S-105 |
| 2 | Климатическое исполнение | Стандартное (-40 +60) | -40 +60 |
| 3 | Присоединительный фланец | F07 | F07 |
| 4 | Напряжение питания двигателя | 380В-3-50 | 380В |
| 5 | Степень герметичности оболочки | IP 67 | IP67 |
| 6 | Защита от коррозии | KN | KN |
| 7 | Обработка втулки | обработка под квадрат | SG |
| 8 | Угол поворота | Стандартный угол поворота - 90° (80°-110° по запросу) | 90° (80°-110°) |
| 9 | Режим работы мотора | S2-15min | S2-15min |
| 10 | Длина втулки | Стандартная | st |
| 11 | Концевые выключатели | Стандартные концевые выключатели | 8 |
| 12 | Моментные выключатели | Стандартные моментные выключатели | 6 |
| 13 | Кабельные вводы | (1-M20,1-M25,1-M32) | 3 шт. |
| 14 | Переходник на NAVAL | DN 40-50 | DN 40-50 |

Срок поставки:

- Срок поставки – __________ недель от даты размещения заказа, исключая период Новогодних и Рождественских каникул.

Продавец обязуется передать Покупателю в день передачи Товара следующие документы:

- Акт Выходных испытаний приводов (он же – Паспорт на привод) на русском языке, один на позицию;

- Инструкция по эксплуатации приводов на русском языке;

- Товарная накладная ТОРГ-12 (оригинал);

- Счет-фактура (оригинал);

- Товарно-транспортная накладная (оригинал);

В стоимость Товара включена стоимость тары (упаковки).

Базис поставки – склад Продавца.

Покупатель:						                                           Продавец:

ЗАО "Тепломагистраль"

Заместитель генерального директора –

финансовый директор

________________(Ю.М. Тавдидишвили)		           ________________ (_______________)

М.П.							                                                      М.П.

## Приложение №5

к документации о проведении запроса предложений

Техническое задание (спецификация) на приобретение оборудования.

Технические параметры Товара:

| № | Mmax, Нм | КОМ № редуктора | Наименование оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 13026852 | SA 10.2 | 1 |
| 2 | 120 | 13026852 | SA 10.2 / VZ 4.3 | 1 |
| 3 | 1200 | - | SG 12.1 | 1 |
| 4 | 1200 | - | SG 12.1 | 1 |
| 5 | 150 | - | SG 05.1 | 1 |
| 6 | 150 | - | SG 05.1 | 1 |

| Позиция №: |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование: |  | SA 10.2 (Выходная скорость – 45 об/мин) |  |
| Количество (шт.): |  | 1 |  |
| Список опций |  |  |  |
| № | Название | Значение | Код |
| 1 | Тип электрического присоединения | S0-105 (1-M20, 1-M25, 1-M32) | S0-105 |
| 2 | Климатическое исполнение | Стандартное (-40+80) | -40+80 |
| 3 | Присоединительный фланец | F10 | F10 |
| 4 | Напряжение питания двигателя | 380В-3-50 | 380В |
| 5 | Степень герметичности оболочки | IP 68 | IP68 |
| 6 | Защита от коррозии | KS | KS |
| 7 | Режим работы мотора | S2-15min | S2-15min |
| 8 | Концевые выключатели | Сдвоенные концевые выключатели | 8.2 |
| 9 | Моментные выключатели | Стандартные моментные выключатели | 6 |
| 10 | Механический указатель положения | Механический указатель положения | 11 |
| 11 | понижающий редуктор | Понижающий редуктор (необходимо указание количества оборотов) | 10.1 |
| 12 | Тип выходного вала | Втулка В3 | В3 |
| 13 | Дистанционный датчик положения | Электронный датчик положения RWG 4-х проводная система, питание 24В +/-15%, сглаженное. Выход 4-20 мА | RWG |
| 14 | Кабельные вводы | (1хМ20,1хМ25,1хМ32) | 3 шт. |
| Позиция №: |  | 2 |  |
| Оборудование: |  | SA 10.2 (Выходная скорость – 45 об/мин) |  |
| Количество (шт.): |  | 1 |  |
| Базовая цена (евро): |  |  |  |
| Список опций |  |  |  |
| № | Название | Значение | Код |
| 1 | Тип электрического присоединения | S0-105 (1-M20, 1-M25, 1-M32) | S0-105 |
| 2 | Климатическое исполнение | Стандартное (-40+80) | -40+80 |
| 3 | Присоединительный фланец | F10 | F10 |
| 4 | Напряжение питания двигателя | 380В-3-50 | 380В |
| 5 | Степень герметичности оболочки | IP 68 | IP68 |
| 6 | Защита от коррозии | KS | KS |
| 7 | Режим работы мотора | S2-15min | S2-15min |
| 8 | Концевые выключатели | Сдвоенные концевые выключатели | 8.2 |
| 9 | Моментные выключатели | Стандартные моментные выключатели | 6 |
| 10 | Механический указатель положения | Механический указатель положения | 11 |
| 11 | понижающий редуктор | Понижающий редуктор (необходимо указание количества оборотов) | 10.1 |
| 12 | Тип выходного вала | Втулка В3 | В3 |
| 13 | Дистанционный датчик положения | Электронный датчик положения RWG 4-х проводная система, питание 24В +/-15%, сглаженное. Выход 4-20 мА | RWG |
| 14 | Кабельные вводы | (1хМ20,1хМ25,1хМ32) | 3 шт. |
| Позиция №: |  | 2 |  |
| Оборудование: |  | VZ 4.3 |  |
| Количество (шт.): |  | 1 |  |
| Список опций |  |  |  |
| № | Название | Значение | Код |
| 1 | Климатическое исполнение | Стандартное (-40 +60) | -40 +60 |
| 2 | Степень герметичности оболочки | IP 67 | IP 67 |
| 3 | Защита от коррозии | KN | KN |
| Позиция №: |  | 3 |  |
| Оборудование: |  | SG 12.1 (Тзакр. – 63 сек) |  |
| Количество (шт.): |  | 1 |  |
| Список опций |  |  |  |
| № | Название | Значение | Код |
| 1 | Тип электрического присоединения | S-105 (1-M20,1-M25,1-M32) | S-105 |
| 2 | Климатическое исполнение | Стандартное (-40 +60) | -40 +60 |
| 3 | Присоединительный фланец | F12 | F12 |
| 4 | Напряжение питания двигателя | 380В-3-50 | 380В |
| 5 | Степень герметичности оболочки | IP 67 | IP67 |
| 6 | Защита от коррозии | KN | KN |
| 7 | Обработка втулки | необработанная | UN |
| 8 | Угол поворота | Стандартный угол поворота - 90° (80°-110° по запросу) | 90° (80°-110°) |
| 9 | Режим работы мотора | S2-15min | S2-15min |
| 10 | Длина втулки | Стандартная | st |
| 11 | Концевые выключатели | Стандартные концевые выключатели | 8 |
| 12 | Моментные выключатели | Стандартные моментные выключатели | 6 |
| 13 | Кабельные вводы | (1-M20,1-M25,1-M32) | 3 шт. |
| Позиция №: |  | 4 |  |
| Оборудование: |  | SG 12.1 (Тзакр. – 63 сек) |  |
| Количество (шт.): |  | 1 |  |
| Список опций |  |  |  |
| № | Название | Значение | Код |
| 1 | Тип электрического присоединения | S-105 (1-M20,1-M25,1-M32) | S-105 |
| 2 | Климатическое исполнение | Стандартное (-40 +60) | -40 +60 |
| 3 | Присоединительный фланец | F12 | F12 |
| 4 | Напряжение питания двигателя | 380В-3-50 | 380В |
| 5 | Степень герметичности оболочки | IP 67 | IP67 |
| 6 | Защита от коррозии | KN | KN |
| 7 | Обработка втулки | необработанная | UN |
| 8 | Угол поворота | Стандартный угол поворота - 90° (80°-110° по запросу) | 90° (80°-110°) |
| 9 | Режим работы мотора | S2-15min | S2-15min |
| 10 | Длина втулки | Стандартная | st |
| 11 | Концевые выключатели | Стандартные концевые выключатели | 8 |
| 12 | Моментные выключатели | Стандартные моментные выключатели | 6 |
| 13 | Кабельные вводы | (1-M20,1-M25,1-M32) | 3 шт. |
| Позиция №: |  | 5 |  |
| Оборудование: |  | SG 05.1 (Тзакр. – 11 сек) |  |
| Количество (шт.): |  | 1 |  |
| Список опций |  |  |  |
| № | Название | Значение | Код |
| 1 | Тип электрического присоединения | S-105 (1-M20,1-M25,1-M32) | S-105 |
| 2 | Климатическое исполнение | Стандартное (-40 +60) | -40 +60 |
| 3 | Присоединительный фланец | F07 | F07 |
| 4 | Напряжение питания двигателя | 380В-3-50 | 380В |
| 5 | Степень герметичности оболочки | IP 67 | IP67 |
| 6 | Защита от коррозии | KN | KN |
| 7 | Обработка втулки | обработка под квадрат | SG |
| 8 | Угол поворота | Стандартный угол поворота - 90° (80°-110° по запросу) | 90° (80°-110°) |
| 9 | Режим работы мотора | S2-15min | S2-15min |
| 10 | Длина втулки | Стандартная | st |
| 11 | Концевые выключатели | Стандартные концевые выключатели | 8 |
| 12 | Моментные выключатели | Стандартные моментные выключатели | 6 |
| 13 | Кабельные вводы | (1-M20,1-M25,1-M32) | 3 шт. |
| 14 | Переходник на NAVAL | DN 40-50 | DN 40-50 |
| Позиция №: |  | 6 |  |
| Оборудование: |  | SG 05.1 (Тзакр. – 11 сек) |  |
| Количество (шт.): |  | 1 |  |
| Список опций |  |  |  |
| № | Название | Значение | Код |
| 1 | Тип электрического присоединения | S-105 (1-M20,1-M25,1-M32) | S-105 |
| 2 | Климатическое исполнение | Стандартное (-40 +60) | -40 +60 |
| 3 | Присоединительный фланец | F07 | F07 |
| 4 | Напряжение питания двигателя | 380В-3-50 | 380В |
| 5 | Степень герметичности оболочки | IP 67 | IP67 |
| 6 | Защита от коррозии | KN | KN |
| 7 | Обработка втулки | обработка под квадрат | SG |
| 8 | Угол поворота | Стандартный угол поворота - 90° (80°-110° по запросу) | 90° (80°-110°) |
| 9 | Режим работы мотора | S2-15min | S2-15min |
| 10 | Длина втулки | Стандартная | st |
| 11 | Концевые выключатели | Стандартные концевые выключатели | 8 |
| 12 | Моментные выключатели | Стандартные моментные выключатели | 6 |
| 13 | Кабельные вводы | (1-M20,1-M25,1-M32) | 3 шт. |
| 14 | Переходник на NAVAL | DN 40-50 | DN 40-50 |

Срок поставки:

- Срок поставки – до 30 апреля 2014 года.

Продавец обязуется передать Покупателю в день передачи Товара следующие документы:

- Акт Выходных испытаний приводов (он же – Паспорт на привод) на русском языке, один на позицию;

- Инструкция по эксплуатации приводов на русском языке;

- Товарная накладная ТОРГ-12 (оригинал);

- Счет-фактура (оригинал);

- Товарно-транспортная накладная (оригинал);

В стоимость Товара включена стоимость тары (упаковки).

Базис поставки – склад Продавца.

Согласовано:

Исполнительный директор																			Д.В. Лебедь

Главный бухгалтер																						В.А. Высоцкая

Заместитель главного бухгалтера																С.А. Высоцкая

Начальник финансово-экономического отдела												Ю.В. Балакшина

Начальник юридического отдела																	В.Н. Анохин

Документы должны предоставлять в ксерокопиях, заверенные печатью организации и подписью уполномоченного лица.